**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 01.04.2021 года № 18**

**Об утверждении перечня объектов водоснабжения, расположенных на территории Александровского сельсовета Советского района**

**Курской области, в отношении которых**

**планируется заключение концессионных соглашений**

Руководствуясь ч.3 ст.4 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005г. «О концессионных соглашениях», для обеспечения населения бесперебойным водоснабжением, Администрация Александровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории Александровского сельсовета Советского района Курской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений согласно Приложению 1.

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Александровского сельсовета Советского района Курской области в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского сельсовета Н.Н. Митирёва

Приложение 1

к постановлению Администрации

Александровского сельсовета Советского

района Курской области

от 01.04.2021 г. №18

**Перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории Александровского сельсовета Советского района Курской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрирован****ных правах** |
| **Александровский сельсовет Советского района Курской области.** |
| 1. | Скважина № 3(6874) | глубина 78 м., диаметр 168 мм. 1978 г/в в экспл. | д. Каменогорка | 22.01.2016г.(собственность)46:21:060902:14 |
| 2. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м., 1978 г/в в экспл. | д. Каменогорка | Не зарегистрирована |
| 3. | Водозаборная сеть | протяженность – 2,180 км., диаметр трубопровода – 180мм, 1974 г/в в экспл. | д. Каменогорка | 10.02.2017г.(собственность)46:21:000000:523 |
| 4. | Скважина № 4(4774) | глубина 54 м., диаметр 141 мм. 1969 г/в в экспл. | д. Каменогорка | 22.01.2016г.(собственность)46:21:060906:17 |
| 5. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м, 1969 г/в в экспл. | д. Каменогорка |  Не зарегистрирована |
| 6. | Водозаборная сеть | протяженность – 4,330 км., диаметр трубопровода – 180мм, 1968 г/в в экспл. | д. Каменогорка | 10.02.2017г.(собственность)46:21:000000:524 |
| 7. | Скважина № 5(41831) | глубина 65 м., диаметр 219 мм. 1977 г/в в экспл. | д. Городище | 22.01.2016г.(собственность)46:21:060904:47 |
| 8. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м, 1977 г/в в экспл. | д. Городище | Не зарегистрирована |
| 9. | Водозаборная сеть | протяженность – 2,578 км., диаметр трубопровода – 100мм, 1977 г/в в экспл. | д. Городище | 29.09.2016г.(собственность)46:21:000000:477 |
| 10. | Скважина №6(6873) | глубина 52 м., диаметр 168 мм, 1978 г/в в экспл. | д. Городище | 22.01.2016г.(собственность)46:21:060404:44 |
| 11. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м, 1978 г/в в экспл. | д. Городище | Не зарегистрирована |
| 12. | Водозаборная сеть | протяженность – 0,262 км., диаметр трубопровода – 180мм, 1978 г/в в экспл. | д. Городище | 29.09.2016г.(собственность)46:21:060404:45 |
| 13. | Скважина №11(6199) | глубина 61 м., диаметр 168 мм. 1975 г/в в экспл. | д. Александровка | 22.01.2016г.(собственность)46:21:020103:22 |
| 14. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м, 1985 г/в в экспл. | д. Александровка | Не зарегистрирована |
| 15. | Водозаборная сеть | протяженность – 3,330 км., диаметр трубопровода – 180мм, 1975 г/в в экспл. | д. Александровка | 29.09.2016г.(собственность)46:21:000000:485 |
| 16. | Скважина № 12(8519) | глубина 61 м., диаметр 168 мм. 1985 г/в в экспл. | д. Александровка | 22.01.2016г.(собственность)46:21:020107:19 |
| 17. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м, 1990 г/в в экспл. | д. Александровка | Не зарегистрирована |
| 18. | Водозаборная сеть | протяженность – 2,4 км., диаметр трубопровода – 180мм, 1985 г/в в экспл. | д. Александровка | 29.09.2016г.(собственность)46:21:000000:480 |
| 19. | Скважина № 7(5210) | глубина 53 м., диаметр 141 мм. 1971 г/в в экспл. | д. Грязное | 22.01.2016г.(собственность)46:21:020201:303 |
| 20. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м., 1971 г/в в экспл. | д. Грязное | Не зарегистрирована |
| 21. | Водозаборная сеть | протяженность – 3,910 км., диаметр трубопровода – 180мм, 1971 г/в в экспл. | д. Грязное | 22.01.2016г.(собственность)46:21:000000:482 |
| 22. | Скважина № 9 (5796) | глубина 61 м., диаметр 141 мм. 1974 г/в в экспл. | д. Грязное | 22.01.2016г.(собственность)46:21:020406:8 |
| 23. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. 1974 г/в в экспл. | д. Грязное | Не зарегистрирована |
| 24. | Водозаборная сеть | протяженность – 0,47 км., диаметр трубопровода – 180мм 1974 г/в в экспл. | д. Грязное | 29.09.2016г.(собственность)46:21:000000:481 |
| 25. | Скважина № 8(8518) | глубина 65 м., диаметр 168 мм. 1985 г/в в экспл. | д. Грязное | 22.01.2016г.(собственность)46:21:020405:4 |
| 26. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. 1985 г/в в экспл. | д. Грязное | Не зарегистрирована |
| 27. | Водозаборная сеть | протяженность – 3,770 км., диаметр трубопровода – 180мм 1985 г/в в экспл. | д. Грязное | 29.09.2016г.(собственность)46:21:000000:475 |
| 28. | Скважина № 1(8538) | глубина 60 м., диаметр 168 мм. 1985 г/в в экспл. | д. Петропавловка | 29.09.2016г.(собственность)46:21:060910:10 |
| 29. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. 1985 г/в в экспл. | д. Петропавловка | Не зарегистрирована |
| 30. | Водозаборная сеть | протяженность – 3,5 км., диаметр трубопровода – 180мм 1985 г/в в экспл. | д. Петропавловка | 29.09.2016г.(собственность)46:21:000000:479 |
| 31. | Скважина № 2(3742) | глубина 56 м., диаметр 141 мм. 1966 г/в в экспл. | д. 2-Подгородище | 23.01.2016г.(собственность)46:21:060905:28 |
| 32. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. 1966 г/в в экспл. | д. 2-Подгородище | Не зарегистрирована |
| 33. | Водозаборная сеть | протяженность – 2,29 км., диаметр трубопровода – 180мм 1966 г/в в экспл. | д. 2-Подгородище | 29.09.2016г.(собственность)46:21:000000:486 |
| 34. | Скважина № 10(9740) | глубина 75 м., диаметр 168 мм. 1991 г/в в экспл. | д. Грязноивановка | 23.01.2016г.(собственность)46:21:020302:7 |
| 35. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. 1991 г/в в экспл. | д. Грязноивановка | Не зарегистрирована |
| 36. | Водозаборная сеть | протяженность – 2,25 км., диаметр трубопровода – 180мм 1991 г/в в экспл. | д. Грязноивановка | 29.09.2016г.(собственность)46:21:000000:478 |