**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от 13.01.2020 г.                                                                                           №3 |
|   |

О внесении изменений в Постановление Администрации Александровского сельсовета Советского района Курской области «Об утверждении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Александровский сельсовет» Советского района Курской области» от 24.05.2018 г. №30

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Александровского сельсовета Советского района , Администрация Александровского сельсовета Советского района постановляет:

1. Внести изменения в актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Александровский сельсовет» Советского района Курской области, изложив в новой редакции.

2. Обнародовать настоящее постановление в общедоступных местах, обеспечивающих возможность ознакомления с ним граждан.

Глава Александровского сельсовета

Советского района Н.Н.Митирёва

Утверждена

Постановлением администрации

Александровского сельсовета

Советского района Курской области

 от 13.01.2020 г.№ 3

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Общая характеристика Александровского сельсовета Советского района**

В состав Александровского сельсовета Советского района входят следующие населенные пункты: д.Александровка,д.Городище,д.Красная Заря,с.Грязное,д.1-я Долина,д.2-я Долина,д. Сельцо Грязное,д. Грязноивановка,с.1-е Подгородище, с. 2-е Подгородище,д. Петропавловка,д. Аннено,д. Афанасьевка,д. Каменогорка,д.Поддергузовка.

Общая площадь территории поселения составляет 183,3 кв.км.

 Численность постоянного населения на 01.01.2020 г. составила 1351 человек.

Основу градообразующей базы Александровского сельсовета Советского района составляет сельхозпредприятие:

- СПК «Александровский» .

Аграрный сектор включает также в себя 1 крестьянско- (фермерских) хозяйство и личные подсобные хозяйства. Также на территории поселения имеются земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности сельхозпроизводителей

Основными направлениями деятельности хозяйств являются выращивание сахарной свеклы и зерновых.

 На территории Александровского сельского поселения имеется благоустроенный и не благоустроенный жилой фонд (деревянные дома).

 Благоустроенное жилье - один многоквартирный дом (16 квартир) общей площадью – 795,2 кв.м., в том числе муниципальный жилой фонд составляет – 30 квартир общей площадью 3458,3 кв. м – 6,0 %. Доля частного фонда 94,0 %.

Многоквартирный дом оборудован всеми видами благоустройства

( электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение).

Частных домов на территории поселения - 598 имеющих централизованное электроснабжение, отопление данных домов в основном обеспечивается сетевым газом, водоснабжение - в основном централизованное из водопроводной сети, имеется пять колодцев.

Уровень инженерного благоустройства деревень — низкий (индивидуальные выгреба, колодцы), централизованы системы электроснабжения и газоснабжения.

Центральным водоснабжением:

полностью охвачены: д.Александровка,д.Городище, ,с.Грязное,д.1-я Долина,д.2-я Долина,д. Сельцо Грязное,д. Грязноивановка, , с. 2-е Подгородище, д. Каменогорка,д.Поддергузовка.

частично охвачены:с.1-е Подгородище.д. Петропавловка, д.Афанасьевка;

отсутсвует:д.Красная Заря,д. Аннено.

**Раздел 1**

**Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения**

Одиночное протяжение водопроводов на территории Александровского сельсовета составляет 31,27 км. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром от 50 до 150 мм. Материал водопроводных труб: чугун, полиэтилен, асбест.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Александровского сельсовета приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из двенадцати артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 598/4253,5 |
| в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | - |
| 2 | Теплоисточники | ед. | - |
| в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | - |
| 3 | Тепловые сети | км. | - |
| в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | - |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 31,27 |
| в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | - |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. |  12 |
| в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | - |
| 6 | Канализационные сети | км. | - |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 59,6 |
| 8 | Электрические сети | км. | - |

 Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Александровский сельсовет» Советского района Курской области:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Магазин  | Ед. | 6 |
| 2 | Отделение почтовой службы |  | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Объекты образования | Ед. |  1 |

 Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Александровский сельсовет» Советского района Курской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Вид деятельности |
| 1 | АО «Курскоблводоканал» | водоснабжение |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. В настоящее время проводятся мероприятия по организации І пояса зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

                                                                  **Раздел 2**

**Направления развития централизованных систем водоснабжения**

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенных пунктов. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

                                                                    **Раздел 3**

**Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды**

Услуги по холодному водоснабжению населенных пунктов Александровского сельсовета оказывает ООО «Курскоблводоканал».

**Раздел 4**

**Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.**

Система водоснабжения Александровского сельсовета планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Средний физический износ объектов водоснабжения составляет 80 %.

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельсовета предусмотрена реконструкция и модернизация объектов водоснабжения Александровского сельсовета.

Перечень программных мероприятий в системе водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятий | Планируемые срокиисполнения  | Предполагаемые затраты,тыс.руб. | Информация о выполнении |  |
|  |
| 1 | Реконструкция водопровода д. Грязноивановка, Протяженность1885,30 | 2019-2020 г.  | 5125,83  | выполнено декабрь 2019 года |  |
| 2 | Реконструкция объекта «Водозаборный узел в д. Грязноивановка» | 2022-2024 г. | 9000,00  |  |  |
|   | Итого |   | 14125,83 |   |  |

                                                  **Раздел 5**

**Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения**

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения:

|  |
| --- |
| - повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Александровского сельсовета;- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;- снижение количество аварий на центральных сетях водоснабжения;- реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.  |

**Раздел 6**

**Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию**

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории населенных пунктов Александровского сельсовета не выявлено.

**Раздел 7**

**Сведения о водоотведении на территории Александровского сельсовета**

Во всех населенных пунктах Александровского сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.